# Arbetsgrupp för enhetliga beteckningar

Tävlingsjuryn ansåg att det behövdes användargränssnitt som är mer användarvänliga och enhetliga. Här behövs ett förbättrat samarbete mellan beställare och leverantörer/entreprenörer om SÖ-system vad gäller enhetlig utformning, standardiserade beteckningar, symboler, val av färger etc.

Inför installationen i tre testobjekt har därför en arbetsgrupp bildats bestående av medlemmar från SÖ-projektgruppen (Sten Burhammar, Burab; Johan Brock, Team TSP; Sven Malm, AP Fastigheter; Bo Matsson, Castellum/Brostaden; Mikael Wester, Fabege) och representanter från Siemens, Honeywell och Larmia. Syftet med arbetsgruppen är att utarbeta enhetliga beteckningar och en gemensam mall för användargränssnittets innehåll och utseende för att testa i de tre testobjekten. Nedan följer en sammanfattning av resultaten från arbetsgruppen.

## Gemensamma beteckningssystem är viktiga!

Datoriserade styr- och övervakningssystem hanterar stora mängder information som behöver ordnas på ett konsekvent sätt. En bra grund för detta skapas genom att arbeta med ett gemensamt och väl strukturerat beteckningssystem. Idag präglas ofta systemen i fastighetsbeståndet av brist på struktur, vilket medför merarbete och omfattande kvalitetsproblem.

Det finns flera skäl till att använda gemensamma beteckningar inom styr- och övervakningssystemen:

- Det medverkar till sänkta kostnader genom att stödja energibesparande åtgärder och en aktiv förvaltning.

- Det är fördelaktigt för fastighetsägarna vid försäljning och köp.

- Driftpersonalens arbete med systemen förenklas.

- Konsulters och entreprenörers arbete underlättas.

- Fördelaktigt vid extern fastighetsförvaltning.

- Fördelaktigt vid om-, till-, och nybyggnader.

Det finns inga direkta nackdelar med att fastighetsbranschen arbetar med gemensamma beteckningar för styr- och övervakningssystem. Däremot finns det vissa svårigheter att överbrygga för att få gemensamma och väl spridda beteckningssystem. De enskilt största problemen är troligen bristen på samordning och gemensamma mål. Andra svårigheter kan vara att nå en god spridning på grund av bland annat bristande acceptans vilket ställer krav på långsiktighet och uthållighet. Här kan Belok-gruppen skapa unika möjligheter genom att gemensamt ta ställning för standardiserade beteckningar. Belok-gruppen kan därmed få en mycket stark inverkan på marknaden för styr- och övervakningssystem omfattande konsulter, entreprenörer och leverantörer såväl som andra fastighetsägare.

## Förslag till nytt beteckningssystem

Ett gemensamt beteckningssystem ingår som en del i arbetet med att ta fram datoriserade styr- och övervakningssystem som på ett bättre sätt främjar arbetet med energibesparande åtgärder.

Följande redovisar strukturen för det förslag till gemensamma beteckningar som arbetsgruppen för närvarande arbetar med.

Grundstruktur, exempel:

1329-VS01-GT12-XXXX

Förklaring:

1329	Fastighet

VS01	System

GT12	Komponent

XXXX	Databasrelaterat littera

Kommentar till respektive del av beteckningen.

1329 Fastighet

Unikt fastighets- eller byggnadsnummer för överordnade system som hanterar flera fastigheter. Skall alltid finnas i datorsystem oavsett om en eller flera fastigheter ingår.  Erfordras inte på märkskyltar inom den egna fastigheten.

VS01 System

Systemnamn, oftast på vvs-tekniska system, som nyttjas som samlingsbegrepp för samtliga komponenter knutna till detta system.

GT12 Komponent

Med komponent avses utrustningar som till exempel givare, pumpar eller ställdon. De betecknas efter det system de betjänar. Komponentnamnet skapas enligt fastlagda regler. Ett exempel på detta kan vara att en reglerande givare i värmesystemets framledning konsekvent benämns xxxx-VSxx-GT11-xxxx där positioner med x kan variera men GT11 blir styrt och sökbart i databas.

XXXX Databasrelaterat littera

Utöver redan nämnda beteckningar finns behov att benämna funktioner och variabler i styr- och övervakningssystemens program. Denna beteckning redovisas inte på skylt utan förekommer endast i programvara.

## Bildstandard för DHC-system behövs

I tävlingsförslagen uppmärksammades att symboler och utformning av bilder och färgval i bilder inte var enhetliga.

Med utgångspunkt från symboler konstaterades att en revidering av standard för Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SS 03 22 60 är på gång, med en anpassning till den internationella standarden ISO14517. Eftersom denna revidering inte är avslutad är det lämpligt att avvakta med krav på enhetliga symboler i dynamiska bilder i DHC-system. Tanken är att bilderna rimligen bör utformas med samma symboler som används i driftkort för anläggningarna.

Vid genomgång av bildupplägg från de tre företag som kvalificerat sig har det framkommit att symboler och färgval för presentation av dynamiska värden (Ärvärden, Börvärden, Tillstånd) ofta är knutna till varandra i block (supergenies) som har anpassats till en vald bakgrundsfärg.

Dessa dynamiska block behöver revideras vid ändring av grafisk symbol för anpassning till den reviderade standarden. För att inte tvinga fram onödigt arbete har vi i arbetsgruppen skjutit  på samordning av bakgrundsfärg till den senare tidpunkt då standaren är fastställd.

Arbetet har inriktas på att erhålla begripliga bilder där de olika mediasystemen tilldelas färger som är särskiljande och ger en klar uppfattning om var systemgränserna går.

Siemens, Honeywell och Larmia har medverkat med att göra bilder med olika bakgrundsfärger för att klargöra tydligheten i valda färger.

Fig 1 visar Luftbehandling med värme och kyla (LB, VS och KB)

Fig 2 visar Abonnentcentral värme (FJV, VS, VV, VVC)

Fig 3 visar Kylanläggning med Kylmedelskylning (KB, KM)

De färger som valts har utvärderats med Grön, Blå och Grå bakgrund, färgerna specificeras nedan för att möjliggöra för andra entreprenörer att ansluta sig till systemfärgerna.

|  |  | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB-system | Grön | 0 | 191 | 0 |
| VS-system | Röd | 255 | 0 | 0 |
| KB-system | Blå | 0 | 0 | 255 |
| KV-system | Blå | 0 | 0 | 255 |
| VV-system | Orange | 255 | 181 | 44 |
| VÅV-system | Brun | 128 | 64 | 0 |
| KM-system | Brun | 120 | 64 | 0 |
| FJV-system | Lila | 255 | 0 | 255 |
| FJK-system | Lila | 255 | 0 | 255 |
| Dagvatten | Blå | 0 | 0 | 255 |
| Spillvatten | Brun | 128 | 64 | 0 |

Övriga mediasystem har för närvarande ej diskuterats.