ENERGIKRAV

Generellt för byggnad

|  | Ombyggnad | Nybyggnad | Annat | Mätning/ Uppföljning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total energianvändning kWh/m2, år | 120 | Kontor 80 | köpt energi exklusive hyresgästel. | 3000h drifttid |
| Värme/kyl-lagring | - Samordning driftstrategi - Ej heltäckande undertak |  |  |  |
| Värmesystem (installerad effekt) W/m3 |  | - |  |  |
| Kylsystem (installerad effekt) W/m2 |  |  |  |  |
| Planlösning | - Klimatzoner - Placering av värmekänsliga och kylda utrymmen |  |  |  |
| Dagsljus |  |  | Möjlighet till dagsljusstyr-ning? Möjlighet till länkning av dagsljuset? |  |
| Solavskärmning |  |  | Möjlighet till dagsljusstyr-ning? Möjlighet till länkning av dagsljuset? |  |